ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на разработку системы АСНКВ

Данные организации   			                                           Дата заполнения ______________

Компания______________________________________________

Е-mail _________________________________________________

ФИО___________________________________________________

Должность______________________________________________

Телефон________________________________________________

Моб тел _________________________________________________

Данные об объекте, на котором планируется эксплуатация газоаналитического оборудования

Компания ________________________________________________

Цех/подразделение ________________________________________

Марка котла/печи___________________________________________

Вид строительства

☐ Новое строительство		☐ Техническое перевооружение		     ☐ Реконструкция

Назначение применения газоаналитического оборудования

☐ Экологический мониторинг           	☐ Технологический контроль

☐ Другое ________________________________________________________________________________

Вид системы газоочистки (электрофильтр, рукавные фильтры, системы сероочистки, денитрификации) _________________________________________________________________________________________

Вид используемого топлива ______________________	Кол-во точек измерения ________________

| Измеряемые компоненты и параметры газовой среды в точке отбора пробы и диапазоны измерений |
| --- |
| Наименование | Ед. изм. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. |
|  |  | Точка изм.№ | Точка изм. № | Точка изм. № |
| Рассчитываемые параметры |
| Параметр | Примечание |

Характеристика точки измерения (ТИ) №____                                                                                                                                        (лист заполняется на одну или несколько ТИ с одинаковыми характеристиками)

| Компонентный состав газовой среды (расширенная матрица газа) |
| --- |
| Наименование | Ед. изм. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. |
|  |  | Точка изм.№ | Точка изм. № | Точка изм. № |

| Параметры анализируемой среды в точке отбора пробы (в месте установки зонда) Данные параметры указать обязательно! |
| --- |
| Параметр | Ед. изм. | Мин. | Макс. | Укажите источник данных (измерения, данные проекта, паспортные данные, и т.д.) |
| Температура газового потока | °С |  |  |  |
| Концентрация пыли в точке измерений | мг/м3 |  |  |  |
| Давление/разряжение | кПа |  |  |  |
| Скорость потока | м/с |  |  |  |
| Влажность в точке измерений | % |  |  |  |
| Расход | м3/ч |  |  |  |

| Параметры газохода/трубы в точке отбора пробы (установки зонда) |
| --- |
| Место установки точки (зонда): ☐ газоход ☐ дымовая труба ☐ другое________________________________ Высота трубы/газохода, м: ________________ Форма сечения в точке измерения: ☐ прямоугольная ☐ круглая Материал газохода/трубы: ☐ нержавеющая сталь ☐ углеродистая сталь ☐ кирпич ☐ железобетон ☐ другое ______________________________ Материал внутренней футеровки: ☐ нержавеющая сталь ☐ углеродистая сталь ☐ кирпич ☐ другое ______________________________ Материал изоляции: ☐ минераловатные маты ☐ кирпич ☐ другое ______________________________ Линейные размеры, мм: ☐ Наружный диаметр _______________ ☐ Внутренний диаметр ______________ ☐ Внутренние габариты (сечение ВхШ) _______________ ☐ Толщина стенки ________________________ ☐ Толщина футеровки _____________________ ☐ Толщина изоляции _______________________ ☐ Толщина воздушного зазора _______________ Категория по взрывоопасности в точке отбора пробы (в месте установки зонда) точки отбора пробы: ☐ безопасная ☐ опасная (укажите категорию и зону) ____________________________________ | Расположение точки отбора пробы: ☐ в существующем отапливаемом помещении ☐ в существующем не отапливаемом помещении ☐ на улице ☐ на улице (требуется защита от непогоды) Направление потока: ☐ сверху вниз ☐ снизу вверх ☐ горизонтальное ☐ другое____________ Прямые участки газохода/трубы, м: Перед точкой отбора ________ (не менее 5-ти гидравлических диаметров от последних возмущений) После точки отбора ________ (не менее 2-ух гидравлических диаметров, но не менее 5-ти гидравлический диаметров от верха трубы) Высота (отметка врезки), м: ___________ Наличие площадок для обслуживания ☐ нет ☐ да (укажите на каких высотах) ______________________________________ Агрессивность газовой среды в точке отбора пробы (в месте установки зонда): ☐ нет ☐ да (укажите зону) ____________________ Взрывоопасные газы в точке отбора пробы (в месте установки зонда): ☐ нет ☐ да (укажите условия – при рабочих условиях/с воздухом) ______________________________________ ______________________________________ Температура снаружи газохода/трубы, 0С: мин. _______________ макс._______________ |

Технические характеристики дымовой трубы

Год постройки: ___________________ Год ввода в эксплуатацию: ___________________ Срок службы дымовой трубы, лет: ___________________ Разработчик проекта:________________________________________________________________________ Дата последней экспертизы промышленной безопасности дымовой трубы__________________________ Заключение последней экспертизы промышленной безопасности дымовой трубы______________________________________________________________________________________

| Параметры места установки измерительного блока |
| --- |
| Расположение измерительного блока: ☐ в существующем отапливаемом помещении ☐ в существующем не отапливаемом помещении ☐ на улице (открытая площадка) Расстояние от точки измерения до измерительного блока __________м Температура в месте установки измерительного блока, оС: мин. _______________ макс._______________ | Категория по взрывоопасности в месте установки измерительного блока: ☐ безопасная ☐ опасная (укажите категорию и зону) _____________________________________ Наличие воздуха КИП: ☐ нет ☐ да (укажите характеристики): давление, кПа ________________________ класс очистки_________________________ |

| Требования к программному обеспечению |
| --- |
| Необходимость вести архив данных измерений на ПК: | ☐ нет | ☐ да |
| Интеграция в существующую систему СКАДа | ☐ нет | ☐ да (укажите систему) |

| Необходимость проведения инженерных изысканий |
| --- |
| Инженерно-геологические | ☐ нет | ☐ да |
| Инженерно-топографические | ☐ нет | ☐ да |
| Обследование конструкций и сооружений | ☐ нет | ☐ да |
| Другие изыскания (указать) |  |

| Необходимость разработки проектной документации смежных разделов и проведения монтажных работ |
| --- |
| Раздел «Электроснабжения» | Проектная документация | ☐ нет ☐ да |
|  | Монтажные работы | ☐ нет ☐ да |
| Раздел «Сети связи» | Проектная документация | ☐ нет ☐ да |
|  | Монтажные работы | ☐ нет ☐ да |
| Раздел «Архитектурные решения» | Проектная документация | ☐ нет ☐ да |
|  | Монтажные работы | ☐ нет ☐ да |
| Раздел «_______________________________» | Проектная документация | ☐ нет ☐ да |
|  | Монтажные работы | ☐ нет ☐ да |

Дополнительные сведения и специальные требования

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

# Text boxes

Пожалуйста, приложите к заполненному опросному листу:

- краткое описание и структурную схему техпроцесса

- проектную документацию (графическая часть) и паспорт на источник выбросов (газоход/дымовая труба)

- технические условия на присоединение к существующим коммуникациям

- акты выбора трасс, топографические схемы

- другие исходные данные для проектирования